FICHE DE VIE CAPTEUR

Modèle — Annexe F

| Type de capteur |  |
| --- | --- |

1. Identification

| Référence capteur |  | N° de série |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbre d'affectation |  | Véhicule d'affectation |  |
| Date de mise en service |  |  |  |

2. Caractéristiques

| Étendue de mesure |  | Sensibilité nominale |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Couple de service maximal |  | Couple limite |  |
| Couple de rupture |  |  |  |

6. Usage cumulé

| …………… Kilométrage d'essai cumulé (km) | …………… Nombre d'essais total | …………… Essais à forte sollicitation (> 750 N·m) |
| --- | --- | --- |

9. Statut (cf. tableau 34, §6.6)

| ☐ Vert · bande acceptable | ☐ Orange · planification | ☐ Rouge · inexploitable |
| --- | --- | --- |

| Date de la décision |  | Décision associée |  |
| --- | --- | --- | --- |

10. Ruptures de suivi

| Date | Motif | Commentaire |
| --- | --- | --- |

Motif : réétalonnage, remplacement du capteur, réfection du collage, changement d'installation ou autre — une rupture de suivi remet la référence (μ₀, σ₀) à zéro pour le segment suivant.

Voir page 2/2 : historiques d'étalonnage, de zéros, de contrôles de shunt, événements et interventions.

3. Étalonnages

| Date | Prestataire | Référentiel appliqué | Sens de chargement | Incertitude élargie | Réf. certificat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Périodicité retenue par l'exploitant : ……… jours (à préciser par l'exploitant). (Le contrôle réglementaire à 370 jours porte sur le capteur d'effort du banc, non sur ce couplemètre.)

4. Historique des zéros

| Date | Essai | Valeur avant | Valeur après | Écart | Opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Historique des contrôles de shunt

| Date | Valeur attendue | Valeur restituée | Écart |
| --- | --- | --- | --- |

7. Événements

| Date | Description | Action immédiate |
| --- | --- | --- |

Description : sollicitation exceptionnelle, incident, choc, dépassement de couple.

8. Interventions

| Date | Nature | Réalisé par |
| --- | --- | --- |

Nature : maintenance réalisée, réfection de collage, remplacement de composant.